#### Дубовский  муниципальный  район  Волгоградская область

#### Администрация Лозновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 05 »  августа  2020 г.                                                                                     № 49

О программе проведения проверки готовности объектов социальной сферы Лозновского сельского поселения  к отопительному периоду 2020/2021 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» (ред. 29.07.2019),  приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», иными нормативными и методическими документами, регламентирующими проведение технического обслуживания тепловых энергоустановок и их инженерного оборудования, в целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону и запуску системы теплоснабжения в сезонную эксплуатацию в муниципальных учреждениях администрация Лозновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить состав комиссии по проведению  проверки   готовности   к   отопительному  периоду 2020/2021 годов объектов социальной сферы Лозновского сельского поселения  (Приложение № 1).

2.     Утвердить  программу  проведения  проверки   готовности    к отопительному периоду  2020/2021 годов объектов социальной сферы Лозновского сельского поселения  (Приложение № 2).

3.         Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Лозновского

сельского поселения:					                                    С.Н. Пузанова

Приложение № 1

утверждено постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

Состав комиссии по проведению  проверки   готовности   к   отопительному  периоду 2020/2021 годов объектов социальной сферы Лозновского сельского поселения

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пузанова С.Н. | Глава Лозновского сельского поселения, председатель комиссии; |
| 2. | Павлова И.И. | Ведущий специалист администрации, заместитель председателя комиссии; |
| 3. | Погодина Г.А. | Специалист администрации; |
| 4. | Кислякова Н.А. | Старшая мед.сестра Лозновской амбулатории (по согласованию); |
| 5. | Яковлева О.Ю. | консультант отдела архитектуры, ЖКХ, экологии и строительства администрации Дубовского муниципального района (по согласованию). |

Приложение № 2

Утверждено  постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  2020/2021 ГОДОВ.

1.1. Целью  программы  проведения  проверки   готовности   к   работе объектов социальной сферы Лозновского сельского поселения к отопительному периоду  2020/2021 годов (далее –  программа) является оценка  готовности   к   отопительному   периоду  путем проведения  проверок   готовности   объектов социальной сферы, имеющих автономное теплоснабжение,   установки которых подключены к системе теплоснабжения здания муниципального учреждения.

Настоящая программа подготовки к отопительному сезону 
и запуска системы теплоснабжения муниципальных учреждений в сезонную эксплуатацию  обязательна для муниципальных  учреждений, имеющих на балансе, в оперативном управлении, в обслуживании источники теплоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации, здания и сооружения.

1.2. Подготовка системы теплоснабжения к сезонной эксплуатации осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» (ред. 29.07.2018),  приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», иными нормативными и методическими документами, регламентирующими проведение технического обслуживания тепловых энергоустановок и их инженерного оборудования;

1.3.  Проверка  осуществляется в отношении автономных источников теплоснабжения муниципальных  учреждений Лозновского сельского поселения и подключенных к ним  системам инженерной инфраструктуры теплоснабжения  и  объектов теплопотребления.

1.4. Срок проведения  проверки  в отношении автономных источников теплоснабжения и подключенным к ним системам инженерной инфраструктуры теплоснабжения и теплопотребления, объектов муниципальных учреждений Дубовского муниципального района осуществляется согласно списку (приложение 1)  муниципальных  учреждений, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г., с 10 августа 2020 года до 10 сентября 2020 года в отношении  зданий, до 1 ноября 2020 года в отношении автономных источников теплоснабжения.

  - Проверка   готовности к  отопительному  периоду 2020/2021 годов   осуществляется комиссией по проведению  проверки   готовности.

  - При проведении   проверки  к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, а так же представители органов местного самоуправления поселений.

1.7.   При  проверке   готовности   к   отопительному   периоду  комиссией проверяется выполнение требований по  готовности   к   отопительному  периоду  объектов потребления тепловой энергии (приложение 2)  источников теплоснабжения (приложение 3).

1.8. Результаты  проверки  оформляются актом  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  в соответствии  с формой (приложения 4).  На основании акта проверки выдается паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. по форме  (приложение 5). В случае, если акт проверки подписан с замечаниями, муниципальные учреждения в течение  двух недель должны устранить выявленные замечания, а  комиссия провести  повторную проверку.

Приложение 1 к программе проведения проверки

готовности объектов социальной сферы

к   отопительному  периоду 2020/2021г.г., утвержденной постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

СПИСОК

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2020/2021 годов.

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов. |
| --- | --- |
| 1 | МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» |
| 2 | Филиал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» Садковский сельский клуб |
| 3 | Филиал МКУК «Дом культуры Лозновского сельского поселения» Бойкодвориковский сельский клуб |

Приложение 2 к программе проведения проверки

готовности объектов социальной сферы

к   отопительному  периоду 2020/2021 г.,

утвержденной постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

Оценка готовности объекта потребления тепловой энергии  __________________________________   к отопительному периоду 2020-2021 г

наименование объекта

| № п/п | Требования по готовности к ОЗП | Выполнение требований к ОЗП ¦ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ. |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. |  |
| 3. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. |  |
| 4. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. |  |
| 5 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. |  |
| 6. | Наличие и работоспособность приборов учета. |  |
| 7. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. |  |
| 8. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |
| 9 | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |  |
| 10 | Наличие собственных и привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. |  |

Приложение 3 к программе проведения проверки

готовности объектов социальной сферы

к   отопительному  периоду 2020/2021 г., утвержденной постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

Оценка готовности автономных источников теплоснабжения  ____________________________________________Лозновского сельского поселения  к

(наименование учреждения)

отопительному периоду 2020/2021 годов:

Выполнение требований по оценке к отопительному периоду 2020/2021 годов

| № п/п | Требования | Выполнение требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного режима; |  |
| 2 | наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; |  |
| 3 | функционирование эксплуатационной, и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; |  |
| 4 | обеспечение качества теплоносителей; |  |
| 5 | обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве. |  |
| 6 | обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; |  |
| 7 | отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; |  |
| 8 | работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |

Приложение 4 к программе проведения проверки

готовности объектов социальной сферы

к   отопительному  периоду 2020/2021г.г., утвержденной постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального учреждения, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    ___________________________

(подпись, расшифровка подписи

Члены

комиссии:                 ____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

муниципального учреждения)

Приложение 5 к программе проведения проверки

готовности объектов социальной сферы

к   отопительному  периоду 2020/2021 г., утвержденной постановлением администрации

Лозновского сельского поселения

№  49   от 05.08.2020г.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального учреждения,  в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________                                     (подпись председателя комиссии,                                                                   расшифровка подписи и печать)